SEZnam čerpacích stanic s čerpadly komoko a jejich umístění

ČERPADLA KOMOKO

| Číslo ČŠ | Typ ČERPADLA | Výkon |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2x CP 3140 | 2 x 9 kW |  |
| 2 | 2x CP 3170 | 2x15kW |  |
| 3 | 4x CP 3201 | 4x22kW |  |
| 4 | 2x CP3201 | 2x22kW |  |
| 5 | 2x CP 3140 | 2 x 9 kW |  |
| 6 | 1x CP 3140 | 1 x 9 kW |  |
| 7 | 2x CP 3140 | 2 x 9 kW |  |
| 8 | 1x CP 3140 | 1 x 9 kW |  |
| 10 | 2x CP 3170 | 2x15kW |  |
| 11 | 1x CP 3140 | 1 x 9 kW |  |
| 12 | 2x CP 3170 | 2x15kW |  |
| 14 | 2x CP 3170 | 2x15kW |  |
| 15 | 2x CP 3170 | 2x15kW |  |

UMÍSTĚNÍ ČERPADEL KOMOKO

| Číslo ČŠ | Umístění |
| --- | --- |
| 1 | ulice Modřanská, v náspu tramvajové tratě pod železničním mostem |
| 2 | ulice v Náklích, pod železničním mostem |
| 3,4 | ulice Mezi Vodami, v náspu železniční tratě |
| 5 | konec ulice Potahová, v náspu železniční tratě |
| 6,7 | ulice Vorařská, v náspu železniční tratě |
| 8 | u čerpací stanice č. 10, cca 30 metrů v náspu železniční tratě |
| 10 | ulice K Jezu, pod železničním mostem |
| 11 | ulice Mazi Vodami, v areálu Elektropřístroje |
| 12 | ulice Mezi Vodami, na konci ulice u staré železniční vlečky |
| 14 | ulice U Kina, pod železničním mostem |
| 15 | ulice U Spořitelny 12 |

Veškerá čerpadla jsou uložena v čerpací jímce pod úrovní zeminy, ovládací skříně čerpadel jsou umístěna na okraji čerpací jímky nad čerpadly.