## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | KOB-001b | Stavební úpravy sklad. a prodejní haly
| Objekt: |  | 01 | Stavba
570 | Rozpočet: |  | 0001c1 | Stavební úpravy sklad. a prodejní haly
| Objednatel: |  | KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 26288923
|  |  | Hradní 640/3 |  |  |  | DIČ: | CZ26288923
|  | 68001 | Boskovice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-04-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0001c1 | Stavební úpravy sklad. a prodejní haly |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 92 | Doplňující práce železniční |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 0001c1 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | KOB-001b | Stavební úpravy sklad. a prodejní haly | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavba | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 0001c1 | Stavební úpravy sklad. a prodejní haly | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 7.2627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště s rampou u jižní stěny : 0,3*0,43*(1,5*6+1,5*4+3+12,1+10,6+7,8*2) |  | 7.2627 | [21 empty] | VV | 0
2 | 139711101RT2 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 2 | m3 | 10.8274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro patku : 1,6*1,6*0,43 |  | 1.1008 | [21 empty] | VV | 0
|  | Pro základy : 0,6*(9,1+11,8*2)*0,43 |  | 8.4366 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 4*(1,5*0,5)*0,43 |  | 1.29 | [21 empty] | VV | 0
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10.8274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 21.6548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 10,8274*2 |  | 21.6548 | [21 empty] | VV | 0
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 10.8274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 10.8274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění | m3 | 7.2627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště a rampa na jižní straně uložení výkopku mezi stěny : 7,2627 |  | 7.2627 | [21 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10.8274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 274272120RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 36.282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podezdívky schodiště a rampy na jižní straně : 2,31*0,6*2+2,1*1,2*2+2,4*1,05*2+1,5*0,9*2+2,4*0,75*2+3*0,6*2+1,5*2 |  | 25.752 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,4*0,45*2+1,5*0,3*2+2,4*0,15*2+1,5*(0,3*2+0,75*2+1,2*2) |  | 10.53 | [21 empty] | VV | 0
10 | 274272150RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*0,5*4 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
11 | 274321211R00 | Železobeton základových pasů C 12/15 | m3 | 13.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | základy schodiště s rampou u jižní stěny : 0,3*0,8*(1,5*6+1,5*4+3+12,1+10,6+7,8*2) |  | 13.512 | [21 empty] | VV | 0
12 | 274321311R00 | Železobeton základových pasů C 16/20 | m3 | 11.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Pro základy : 0,6*0,6*(9,1+11,8*2) |  | 11.772 | [21 empty] | VV | 0
13 | 274361221R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10 216 (E) | t | 0.40817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště a schodišťové zdi na jižní straně : 36,282*0,2*0,75*0,075 |  | 0.40817 | [21 empty] | VV | 0
14 | 275321311R00 | Železobeton základových patek C 16/20 | m3 | 4.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | fundamenty pod schodiště : 4*(1,5*0,5)*0,8 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | patka : 1,6*1,6*0,8 |  | 2.048 | [21 empty] | VV | 0
15 | 275361321R00 | Výztuž základových patek z betonářské ocelí 11373 | t | 0.46704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | patky : 4,448*0,105 |  | 0.46704 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 310279841R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm | m3 | 6.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3*(2+2,1*2,6*0,5+2,4*2,1+3*1,5*3) |  | 6.981 | [21 empty] | VV | 0
17 | 311237133R00 | Zdivo z cihel keram. P 10 na MVC 5 tl. 24 cm | m2 | 94.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP vestavba střední : 3,25*(11,55*2+9,1)-(1,5*2+2,5*3) |  | 94.15 | [21 empty] | VV | 0
18 | 317944313RT3 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.54058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | P2,P3,P4,P5,P6 : 0,0179*(5,5*2+3,5*2+2,6*2+2,1*2+1,4*2) |  | 0.54058 | [21 empty] | VV | 0
19 | 317944313RU5 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu HEB č.20 | t | 1.4712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | P1 : 2*0,0613*6*2 |  | 1.4712 | [21 empty] | VV | 0
20 | 331271116R00 | Zdivo pilířů z ž.b., ztracené bednění včetně výztuže oc. 11373 | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,4*0,5*3,25 |  | 0.65 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | 342261212RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 87.663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pozn. v koupelnách impregnované : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP kanceláře : 3,25*(4,5+3,15*2+1,225+4,5)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*3) |  | 44.8413 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP stred : 3,25*(3,475+0,8+1,6+3+2+4,18)-(0,7*1,97+3*0,8*1,97) |  | 42.8218 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 87.663 | [21 empty] | VV | 1
22 | 342261213RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, miner tl. 5 c | m2 | 105.2831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2NP kanceláře, výška pr. 3,25m : 3,25*(6,575+6,05+0,125+6,6445)-(2*1,5*2+0,7*1,97*2+0,8*1,97) |  | 52.6981 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP obvod stred : 3,25*(4,38+11,8) |  | 52.585 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 105.2831 | [21 empty] | VV | 1
23 | 342265132R00 | Podhled sádrokartonový v 2NP zavěšený | m2 | 558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | celoplošně nad rekonstruovanou částí 2NP : 30*18,6 |  | 558 | [21 empty] | VV | 0
24 | 342267112RT2 | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2*6 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
25 | 342268131R00 | Podlaha sádrokartonová 2x12,5 mm, F 146 | m2 | 195.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 434311114R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*8 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
27 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště rampy u jižní stěny haly : 8*1,5*(0,15+0,3) |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
28 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodiště rampy u jižní stěny haly : 8*1,5*(0,15+0,3) |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
29 | 411320244RAA | Stropy ze ztrac. bednění z dřevoštěpkových desek, tl. 22 + 5 cm, beton C 20/25 | m2 | 118.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.32196 | 38.3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_1
|  | Jedná se o typ žebrové stropní konstrukce s použitím spec. bednících tvarovek = krabic jako : | [23 empty] | VV | 0
|  | ztraceného bednění pro vytvoření monolitického žebírkového stropu s vyztužením žeber : | [23 empty] | VV | 0
|  | spec. prostorovou příhradovou výztuží. Je navržen strop tl. 220 mm. Tvarovky vytvoří : | [23 empty] | VV | 0
|  | nosná stropní žebra šířky 120 mm osově po 0,5 m a spolu s horní betonovou deskou tloušťky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50 mm vytvoří nosné stropní žebra „T“ průřezu výšky 195 mm a zatěžovací šířky 500 mm. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 118,95 |  | 118.95 | [21 empty] | VV | 0
30 | 411320130RA0 | Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednění | m2 | 19.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_1
|  | žb.vodorovná plocha podesty a ramp na jižní straně haly : 1,5*(2,1+1,5*2+2,4*2+1,5*2) |  | 19.35 | [21 empty] | VV | 0
31 | 417320040RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 25x25 cm, kompletní provedení (beton, bednění, výztuž, spec.distanční a těsnící prvky atd. | m | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_1
|  | 1NP vestavba střední : (11,55*2+9,1) |  | 32.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | střední vestavba : | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 457.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
33 | 602011188R00 | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná | m2 | 457.035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 432,155+24,88 |  | 457.035 | [21 empty] | VV | 0
34 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 457.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
35 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 57.865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | odpočet otvorů : 1,8*1,5*13+0,9*0,9*4+5*2,6+0,9*2,6*2+0,9*2,05 |  | 57.865 | [21 empty] | VV | 0
36 | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm | m | 71.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | J a V stěny : 30,65*2 |  | 61.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít : 19,4 |  | 19.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*(2,1+5+0,9*2) |  | -8.9 | [21 empty] | VV | 0
37 | 622311113R00 | Dilatační profil KZS | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 622311134RV1 | Zateplovací systém, fasáda, EPS 100 F tl.150 mm zakonč.perlinkou | m2 | 432.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | J a V stěny : 6*(30,65*2) |  | 367.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít : 6,3*19,4 |  | 122.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*(1,8*1,5*13+0,9*0,9*4+5*2,6+0,9*2,6*2+0,9*2,05) |  | -57.865 | [21 empty] | VV | 0
39 | 622311154RV1 | Zateplovací systém, ostění, EPS 100F tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 24.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | odpočet otvorů : 0,25*(1,8*13+1,5*26+0,9*0,9*3*4+5+2,6*2+0,9*2+2,6*4+0,9+2,05*2) |  | 24.88 | [21 empty] | VV | 0
40 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, extrud. polystyren tl. 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 47.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3*(30,65*2) |  | 18.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,5*19,4 |  | 29.1 | [21 empty] | VV | 0
41 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 6*4 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
42 | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou | m | 99.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,8*13+1,5*26+0,9*0,9*3*4+5+2,6*2+0,9*2+2,6*4+0,9+2,05*2 |  | 99.52 | [21 empty] | VV | 0
43 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,8*13+0,9*4 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
44 | 622432111R00 | Omítka stěn dekorativní jemnozrnná | m2 | 47.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
45 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost 1-2 | m2 | 432.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | J a V stěny : 6*(30,65*2) |  | 367.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít : 6,3*19,4 |  | 122.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -1*(1,8*1,5*13+0,9*0,9*4+5*2,6+0,9*2,6*2+0,9*2,05) |  | -57.865 | [21 empty] | VV | 0
46 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
47 | 28349063 | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 9.7995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2NP : 0,05*(7,86+25,76+9,93+3,71+3,47+28,39+64,04+3,2+6,88+27,74+10,37+4,64) |  | 9.7995 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních včetně dodávky obložkové zárubně 60 x 197 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
50 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních včetně dodávky obložkové zárubně 70 x 197cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
51 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních včetně dodávky obložkové zárubně 80 x 197 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 642300011RAA | Vybour.otvoru pro vstup, plocha 2,1 m2, překlady zeď tloušťky 30 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_1
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 94.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 12,21+10,71*2+6,3*2+7,8*2+1,5*9*2+3*2 |  | 94.83 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 92 | Doplňující práce železniční |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
54 | 925942121R00 | Ochranný úhelník hrany zdiva rampy 125x80x10 mm Ukončení hrany rampy | m | 22.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | schodišťová rampa na jižní straně : 12,1+7,8+3 |  | 22.9 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
55 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 119.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dosažitelné z 2NP : 10,15*11,8 |  | 119.77 | [21 empty] | VV | 0
56 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 537.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
57 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 537.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 537.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
59 | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
60 | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
61 | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 1.5108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro patku : 1,6*1,6*0,06 |  | 0.1536 | [21 empty] | VV | 0
|  | Pro základy : 0,6*(9,1+11,8*2)*0,06 |  | 1.1772 | [21 empty] | VV | 0
|  | venkovní schodiště : 4*(1,5*0,5)*0,06 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
63 | 965082933RT2 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 5.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro patku : 1,6*1,6*0,20 |  | 0.512 | [21 empty] | VV | 0
|  | Pro základy : 0,6*(9,1+11,8*2)*0,20 |  | 3.924 | [21 empty] | VV | 0
|  | venkovní schodiště : 4*(1,5*0,5)*0,20 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
64 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 6*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 14 | [21 empty] | VV | 1
65 | 968061113R00 | Vyvěšení původních okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
66 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
67 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
68 | 968062356R00 | Vybourání původních rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 17.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,8*1,5*6 |  | 16.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9*2 |  | 1.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.82 | [21 empty] | VV | 1
69 | 968062357R00 | Vybourání rámů oken dvojitých nad 4 m2 | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3*1,5*6 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
70 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
71 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,6*2 |  | 4.68 | [21 empty] | VV | 0
72 | 968072558R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 | m2 | 10.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,4*2,1*2 |  | 10.08 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 107.7901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 31,6465 |  | 31.6465 | [21 empty] | VV | 0
|  | 76,1436 |  | 76.1436 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.84 |  | 0 |  |  |  |  | 225.07 |  |  |  |  | DIL
74 | 712371801RZ6 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně fólie tl. 3,0 mm | m2 | 700.659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 1.84 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.317 | 222.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 11,43*2*30,65 |  | 700.659 | [21 empty] | VV | 0
75 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 1.8427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.609 | 2.96 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.74 |  | 0 |  |  |  |  | 386.42 |  |  |  |  | DIL
76 | 713121211RT4 | Izolace EPS spádových klínů do 240mm | m2 | 112.3629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00649 | 0.73 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.21 | 23.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,833*30,65*2 |  | 112.3629 | [21 empty] | VV | 0
77 | 713141326R00 | Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy | m2 | 588.2961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.45 | 264.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | (11,43-1,833)*2*30,65 |  | 588.2961 | [21 empty] | VV | 0
78 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 1401.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 98.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 11,43*2*30,65*2 |  | 1401.318 | [21 empty] | VV | 0
79 | 713121111RU9 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky kročejové izolace tl. 60mm | m2 | 195.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2NP : 7,86+25,76+9,93+3,71+3,47+28,39+64,04+3,2+6,88+27,74+10,37+4,64 |  | 195.99 | [21 empty] | VV | 0
80 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 1.1995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
81 | 28375972R | Deska spádová EPS | m3 | 13.4835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 76 : 112,36292*0,12 |  | 13.4835 | [21 empty] | VV | 5
82 | 28376257R | Deska EPS 120 mm | m2 | 1294.2514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 4.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 77 : 588,29610*2,2 |  | 1294.2514 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
83 | 722300011RA0 | Vodovod, potrubí PPR - PN 20, DN 20 včetně sekacích,bouracích prací a zapravení | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 69 |  | 69 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
85 | 725100005RA0 | Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
86 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
87 | 725100009RA0 | Průtokový ohřívač plynový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
88 | 722181214RT6 | Izolace návleková pro tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
89 | 731249125R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
90 | 731411242R00 | Adaptér spalinový s odvaděčem kondenzátu 80/125 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
91 | 732421311R00 | Čerpadlo oběhové DN 25 2,5m3 hod | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
92 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
93 | 733161104R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
94 | 733291101U00 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
95 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
96 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
97 | 734221605RT3 | Ventily termostat.bez hlavice rohové, G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
98 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. standartu K 6000-00 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
99 | 734235154R00 | Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
100 | 734235155R00 | Kohout kul.vnější-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
101 | 734245423R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
102 | 734295213R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
103 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
104 | 735159240R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
105 | 736110004R00 | Podlahové vytápění | m2 | 355.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
106 | 905R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
107 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
108 | 48460611.O | Těleso otopné kompaktní 22-600/1400 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
109 | 731-01 | Závěsný plynový kondenzační kotel 50KW nízkoteplotní vytápěcí systém a ohhřev vody | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0.21 |  |  |  |  | 89.1 |  |  |  |  | DIL
110 | 764252604R00 | Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm | m | 61.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00261 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.479 | 29.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30,65*2 |  | 61.3 | [21 empty] | VV | 0
111 | 764222430R00 | Oplechování okapů Ti Zn, rš 400 mm | m | 61.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00391 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1945 | 11.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30,65*2 |  | 61.3 | [21 empty] | VV | 0
112 | 764291430R00 | Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm | m | 45.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.545 | 24.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 11,43*4 |  | 45.72 | [21 empty] | VV | 0
113 | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm | m | 28.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.573 | 16.16 |  |  |  |  | POL1_
114 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 61.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.21 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06 | 3.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30,65*2 |  | 61.3 | [21 empty] | VV | 0
115 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 30.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3*6 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,8*6 |  | 10.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30.6 | [21 empty] | VV | 1
116 | 764454291R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových | m | 28.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 7,8*2+6,3*2 : 7,8*2+6,3*2 |  | 28.2 | [21 empty] | VV | 0
117 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 28.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
118 | 764510430R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 1/K | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,8*13+0,9*4 |  | 27 | [21 empty] | VV | 0
119 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.63512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.82 | 3.06 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
120 | 611601201 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 60x197 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
121 | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
122 | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
123 | 611601204 | Dveře vnitřní CPL 0,2 K plné 1kř. 90x197 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
124 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
125 | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
126 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
127 | 767653210R00 | D+M zateplená sekční vrata o rozměru otvoru 3000x2500mm včetně elektromechanického pohonu, a dálkového ovládání | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
128 | 54914620 | Dveřní kování klíč Cr | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
129 | 54926043 | Zámek stavební vložkový | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
130 | 55341561 | D+M automatické dvoukřídlé proskléné posuvné dveře o rozměru 2100/2600mm, včetně elektromechanického pohonu a bezpečnostního zasklení třídy P2A dle ČSN EN 356 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
131 | 61187116 | Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
132 | 61187136 | Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
133 | 61187156 | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
134 | 61187176 | Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
135 | 767200001RA0 | Zábradlí schodištové, madlo, nátěry | m | 31.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 2,31*2+2,1+2,4*3+1,5*3+2,4*3+1,5*2+3 |  | 31.62 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
136 | 766601111R00 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, fólie+fólie | m | 114.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 0,9*4*4 |  | 14.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+1,5*2)*13 |  | 85.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2*2+1,5*2)*2 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
137 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
138 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
139 | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
140 | 766629304R00 | Montáž dveří plastových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
141 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.77144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
142 | 766670059RAA | Stěny plastové bílá, dvojsklo | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 5*2,6 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
143 | 766690010RAA | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 20 cm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | 0,9*4+1,8*13+2*2 |  | 31 | [21 empty] | VV | 0
144 | 61143026 | Okno plastové 90 x 90 cm O, S | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
145 | 61143122 | Okno plastové 180 x 150 cm OS/O | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
146 | 61143131 | Okno plastové 200 x 150 cm OS/O | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
147 | 61143790.A | Dveře vchodové plast 900x2200 otevíravé | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
148 | 61143792.A | Dveře vchodové plast 900x2600 otevíravé | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
149 | 771575014RA0 | Dlažba do tmele 30 x 30 cm včetně soklíků | m2 | 118.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
150 | 776520010RA0 | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, nášlapná vrstva min. 0,7mm, Včetně přípravy podkladu dle doporučení výrobce podlahové krytiny | m2 | 77.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
151 | 781415113RA0 | Obklad pórovinový do tmele , do 20 x 20 cm | m2 | 37.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | byt : 1,8*(1,6*2+0,8*2+1*2+0,15*2+1,8*2)-0,7*1,8+4 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
|  | nadstavba nad kancelářemi : 1,5*(1,225*4+3,15*2)-1,5*0,7 |  | 15.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
152 | M21-001 | Rozvaděč RH - úprava dle samostatná specifikace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
153 | M21-002 | Kompletní provedení - dodávka i montáž silnoproudé elektroinstalace, dle samostatné specifikace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
154 | M21-003 | Kompletní provedení - dodávka i montáž bleskosvodu, dle samostatné specifikace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
155 | M-22-002 | Kompletní provedení - dodávka i montáž slaboproudé elektroinstalace a kamerového systému, dle samostatné specifikace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
156 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3,1722 |  | 3.1722 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,3742 |  | 10.3742 | [21 empty] | VV | 0
157 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 176.1031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 41,2390 |  | 41.239 | [21 empty] | VV | 0
|  | 134,8641 |  | 134.8641 | [21 empty] | VV | 0
158 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 13.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3,1722 |  | 3.1722 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,3742 |  | 10.3742 | [21 empty] | VV | 0
159 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 13.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3,1722 |  | 3.1722 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,3742 |  | 10.3742 | [21 empty] | VV | 0
160 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 3.1722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
161 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 13.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3,1722 |  | 3.1722 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,3742 |  | 10.3742 | [21 empty] | VV | 0
162 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 13.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | 3,1722 |  | 3.1722 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,3742 |  | 10.3742 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
163 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
164 | VRN1 | Oborová přirážka | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
165 | VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
166 | VRN3 | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
167 | VRN4 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
168 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
169 | VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
170 | VRN7 | Rezerva rozpočtu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END