**SPECIFIKACE A CENÍK ZBOŽÍ**

nadlimitní veřejná zakázka zadaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem

**„Zdravotnické nitrilové rukavice jednorázové“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ A) Zboží - vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití - NITRILOVÉ** | **Nabídková cena v Kč** | | |
| bez DPH | DPH | s DPH |
| Cena za 1 balení rukavic | …………….. | ……………. | ……………. |
| Z toho cena za 1 kus rukavice | ……………. | ……………. | ……………. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o Zboží** | **Název/označení** |
| Typ/označení Zboží | …….. |
| Výrobce Zboží (název/obchodní jméno) | …….. |
|  |  |
| **Vlastnosti, funkce a ostatní údaje vztahující se ke Zboží** | **Zboží splňuje**  **ANO/NE (popř. hodnota, údaj)** |
| Materiál – Nitril | Materiál: ..... |
| Velikost S, M, L, XL | ANO/NE |
| Nesterilní, obouruké, jednorázové | ANO/NE |
| Pružný a flexibilní materiál, přilnavý na ruce | ANO/NE |
| Chemická a mikrobiologická odolnost (vyhovují i ochraně při práci s infekčním materiálem) | ANO/NE |
| Odolnost proti oděru, protržení, proříznutí a propíchnutí | ANO/NE |
| Jedno balení/krabice obsahuje jednotlivých kusů rukavic | … kusů rukavic |
| Výrobek splňuje směrnici č. 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích (příp. č. 93/42/EEC) | ANO/NE |
| Výrobek splňuje odolnost ve smyslu EN 455 (EN 455-1 na nepropustnost, podle 455-2 odolnost na protržení (fyzikální vlastnosti), dle EN 455-3 odolnost na biologická rizika) | ANO/NE |
| Výrobek splňuje EN 374 (odolnost chemickou a na penetraci) | ANO/NE |
| Barva *(nejlépe barevné – není podmínkou*) | Barva: ……. |
| Nepudrované *(není podmínkou)* | ANO/NE |
| Zdrsnělé či texturované min. konečky prstů *(není podmínkou)* | ANO/NE |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ B) Zboží - vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití - VINYLOVÉ** | **Nabídková cena v Kč** | | | |
| bez DPH | DPH | | s DPH |
| Cena za 1 balení rukavic | …………….. | ……………. | | ……………. |
| Z toho cena za 1 kus rukavice | ……………. | ……………. | | ……………. |
|  | | |  | |
| **Údaje o Zboží** | | | **Název/označení** | |
| Typ/označení Zboží | | | …….. | |
| Výrobce Zboží (název/obchodní jméno) | | | …….. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vlastnosti, funkce a ostatní údaje vztahující se ke Zboží** | **Zboží splňuje**  **ANO/NE (popř. hodnota, údaj)** |
| Materiál – PVC, bez přírodního latexu | Materiál: ..... |
| Velikost S, M, L, XL | ANO/NE |
| Nesterilní, obouruké, jednorázové | ANO/NE |
| Jedno balení/krabice obsahuje jednotlivých kusů rukavic | … kusů/balení |
| Výrobek splňuje směrnici č. 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích (příp. č. 93/42/EEC) | ANO/NE |
| Výrobek splňuje EN 455 (EN 455-1 na nepropustnost, podle 455-2 odolnost na protržení (fyzikální vlastnosti), dle EN 455-3 odolnost na biologická rizika) | ANO/NE |
| Barva *(nejlépe základní barva – není podmínkou)* | Barva: ……. |
| Nepudrované *(není podmínkou)* | ANO/NE |

*Poznámka: Dodavatel/účastník ZŘ vyplní žlutě označená pole. Nesplnění výše uvedených minimálních požadavků (základních vlastností, funkcí a požadavků na rukavice včetně splnění požadovaných norem a směrnic) bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Podmínka pro vyloučení se netýká nepovinných požadavků, které jsou označeny „není podmínkou“.*

*Dodavatel/účastník ZŘ předloží v nabídce další doklad (příp. doklady - např. technický list výrobku, doklad o provedení zkoušek, prohlášení výrobce zboží, apod.), ze kterého zadavatel ověří dodavatelem uvedené splnění norem a směrnice u nitrilových rukavic (typ A). V dokladu bude barevně vyznačeno splnění výše uvedených norem a směrnice.*

V ………… dne …………

……………………………………………………………………….………….

*(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat  
za dodavatele/účastníka ZŘ nebo jeho jménem)*