**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ**

# k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,

# o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem

**„Výukové modely pro praktický nácvik dovedností – simulační centrum č. 2“**

1. **Model na chirurgické zajištění dýchacích cest, počet: 1 ks**

**Typ/označení Zboží**: **…..**

**Výrobce Zboží: …..**

|  |  |
| --- | --- |
| Kupujícím požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží a min. příslušenství | Nabízené Zboží požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného Zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce) |
| Model pro nácvik invazivního (chirurgického) zajištění dýchacích cest | ANO/NE |
| Metody: min. koniotomie a koniopunkce | ANO/NE, …. |

1. **Anatomická figurína – zajištění dýchacích cest dospělých, počet: 2 ks**

**Typ/označení Zboží**: **…..**

**Výrobce Zboží: …..**

|  |  |
| --- | --- |
| Kupujícím požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží a min. příslušenství | Nabízené Zboží požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného Zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce) |
| Realistické torzo napodobení anatomie hlavy, tkáně a pokožky člověka | ANO/NE |
| Nácvik orotracheální a nazotracheální intubace | ANO/NE |
| Nácvik zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami (min. laryngeální maskou, laryngeálním tubusem a combitubusem) | ANO/NE |
| Správné umístění rourky lze ověřit provedením zkušební ventilace | ANO/NE |
| Možnost simulace Sellickova manévru a laryngospazmu, nafukování žaludku a zvracení | ANO/NE |
| Nácvik ventilace pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku | ANO/NE |
| Vizuální kontrola zvedání hrudníku | ANO/NE |
| Poslech dechových ozev | ANO/NE |

1. **Anatomická figurína – zajištění dýchacích cest dětí, počet: 1 ks**

**Typ/označení Zboží: …..**

**Výrobce Zboží: …..**

|  |  |
| --- | --- |
| Kupujícím požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží a min. příslušenství | Nabízené Zboží požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného Zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce) |
| Realistické torzo napodobení anatomie hlavy, tkáně a pokožky člověka | ANO/NE |
| Nácvik orotracheální a nazotracheální intubace | ANO/NE |
| Nácvik zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami (minimálně laryngeální maskou, laryngeálním tubusem a combitubusem) | ANO/NE |
| Správné umístění rourky lze ověřit provedením zkušební ventilace | ANO/NE |
| Možnost simulace Sellickova manévru a laryngospazmu, nafukování žaludku a zvracení | ANO/NE |
| Nácvik ventilace pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku | ANO/NE |
| Vizuální kontrola zvedání hrudníku | ANO/NE |
| Poslech dechových ozev | ANO/NE |

1. **Anatomická figurína – zajištění dýchacích cest novorozenců, počet: 1 ks**

**Typ/označení Zboží: …..**

**Výrobce Zboží: …..**

|  |  |
| --- | --- |
| Kupujícím požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží a min. příslušenství | Nabízené Zboží požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného Zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce) |
| Realistické torzo napodobení anatomie hlavy, tkáně a pokožky člověka | ANO/NE |
| Nácvik orotracheální a nazotracheální intubace | ANO/NE |
| Nácvik zajištění dýchacích cest supraglotickými pomůckami (minimálně laryngeální maskou, laryngeálním tubusem a combitubusem) | ANO/NE |
| Správné umístění rourky lze ověřit provedením zkušební ventilace | ANO/NE |
| Nácvik ventilace pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku | ANO/NE |
| Vizuální kontrola zvedání hrudníku | ANO/NE |
| Poslech dechových ozev | ANO/NE |

1. **Model pro nácvik zajištění vstupu do žilního řečiště, počet: 1 ks**

**Typ/označení Zboží: …..**

**Výrobce Zboží: …..**

|  |  |
| --- | --- |
| Kupujícím požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží a min. příslušenství | Nabízené Zboží požadované min. technické parametry, vlastnosti a funkce Zboží splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného Zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce) |
| Realistické napodobení anatomie, tkáně a pokožky člověka | ANO/NE |
| Realistická pohyblivost zápěstí a ramenního kloubu | ANO/NE |
| Nácvik zavádění kanyl, infuzí, injekcí, odběrů krve, měření pulsu | ANO/NE |
| Vyměnitelná kůže | ANO/NE |
| Bazilární žíla, kefalická žíla, mediální kubitální žíla, žilní síť dorzální části ruky | ANO/NE |

*Informace: Prodávající mimo ANO/NE uvede bližší specifikaci nabízeného plnění (popis, údaj nebo hodnota či funkce), popř. může uvést i upřesnění bližší specifikace i u ostatních požadavků Kupujícího, než je vyznačeno v tabulce. V případě, že nebudou splněny min. požadavky zadavatele, bud dodavatel z výběrového řízení vyloučen.*

Čestně prohlašuji, že dodané Zboží bude splňovat výše uvedené požadavky.

V ………… dne ………… …….…………………………..…………………………………

*(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatel/Prodávajícího nebo jeho jménem)*