**CENOVÁ NABÍDKA**

veřejná zakázka malého rozsahu uveřejněná v souvislosti s vyhlášením NOUZOVÉHO STAVU na základě  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY a v souladu s § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod názvem

**„Jednorázové nitrilové rukavice“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ Zboží - vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití - NITRILOVÉ** | **Nabídková cena v Kč** |
| bez DPH | DPH | s DPH |
| Cena za 1 balení rukavic  | …………….. | ……………. | ……………. |
| Z toho cena za 1 kus rukavice | ……………. | ……………. | ……………. |

**Celková nabídková cena za předpokládaných 131 000 ks rukavic: ………………………………. v Kč bez DPH.**

Následně může být čerpáno z uzavřené Rámcové kupní smlouvy až do celkové výše 500 000,00 Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Údaje o Zboží** | **Název/označení** |
| Typ/označení Zboží | …….. |
| Výrobce Zboží (název/obchodní jméno) | …….. |
|  |  |
| **Vlastnosti, funkce a ostatní údaje vztahující se ke Zboží**  | **Zboží splňuje****ANO/NE (popř. hodnota, údaj)** |
| Materiál – Nitril  | Materiál: ..... |
| Velikost S, M, L, XL | ANO/NE |
| Nesterilní, obouruké, jednorázové | ANO/NE |
| Pružný a flexibilní materiál, přilnavý na ruce | ANO/NE |
| Chemická a mikrobiologická odolnost (vyhovují i ochraně při práci s infekčním materiálem)  | ANO/NE |
| Odolnost proti oděru, protržení, proříznutí a propíchnutí | ANO/NE |
| Jedno balení/krabice obsahuje jednotlivých kusů rukavic | ….. kusů rukavic |
| Výrobek splňuje směrnici č. 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích (příp. č. 93/42/EEC) | ANO/NE |
| Výrobek splňuje odolnost ve smyslu EN 455 (EN 455-1 na nepropustnost, podle 455-2 odolnost na protržení (fyzikální vlastnosti), dle EN 455-3 odolnost na biologická rizika) | ANO/NE |
| Výrobek splňuje EN 374 (odolnost chemickou a na penetraci) | ANO/NE |
| Barva *(nejlépe barevné – není podmínkou*) | Barva: ……. |
| Nepudrované *(není podmínkou)* | ANO/NE |
| Zdrsnělé či texturované min. konečky prstů *(není podmínkou)* | ANO/NE |

*Poznámka: Dodavatel vyplní žlutě označená pole. Nesplnění výše uvedených minimálních požadavků (základních vlastností, funkcí a požadavků na rukavice včetně splnění požadovaných norem a směrnic) bude mít za následek vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Podmínka pro vyloučení se netýká nepovinných požadavků, které jsou označeny „není podmínkou“.*

V ………… dne …………

………………………………………………………………

*(jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat
za dodavatele/Prodávajícího nebo jeho jménem)*